P 19-Výrobná príprava zhotoviteľa stavby

Výrobná príprava zhotoviteľa stavby je časťou realizačnej dokumentácie, ktorú zabezpečí zhotoviteľ stavby a ktorá dopĺňa projekt stavby a vykonávací projekt s cieľom spresnenia stavebnotechnických a technologických riešení stavebných konštrukcií, technológií a postupov pri uskutočňovaní stavebných prác pre zhotovenie stavby alebo jej častí, ktoré nie sú predmetom vykonávacieho projektu alebo projektu stavby.

- Obsah a rozsah dokumentácie

- spodrobnenie a spresnenie stavebnotechnického riešenia, technologického a technického vybavenia stavby a staveniska v nadväznosti na predchádzajúce stupne dokumentácie stavby na účely stavebnej výroby, uskutočňovania stavebných prác a zhotovovania stavby,

- riešené časti stavby sú vypracované v súlade s predchádzajúcimi stupňami projektovej dokumentácie, s rozhodnutím o stavebnom zámere a overovacou doložkou projektu stavby.

- Podklady pre spracovanie dokumentácie

- predchádzajúce stupne projektovej dokumentácie,

- posudky, prieskumy a hodnotenia,

- podmienky z rozhodnutia o stavebnom zámere alebo overovacej doložky k projektu stavby, prípadne iné podmienky pre zhotovenie stavby alebo jej zmeny,

- technické predpisy a listy od výrobcov jednotlivých stavebných výrobkov, častí, dielov a komponentov technických a technologických zariadení,

- konzultácie s výrobcami a dodávateľmi stavebných prác zhotovovaných častí stavby, jej technických častí a technológií,

- projekty interiérov alebo projekty a návrhy iného vnútorného zariadenia stavby.

- Rozsah a obsah dokumentácie

Rozsah a obsah dokumentácie výrobnej prípravy zhotoviteľa vyplýva z potrieb zhotoviteľa a jeho subdodávateľov pre riešenie podrobností alebo kvality stavby a jej časti alebo technického riešenia technológií. Sú to najmä:

- výkresy pre doplnkové konštrukcie a systémy pri zhotovovaní stavby, ako sú stabilné dopravné zariadenia, pomocné stavebné konštrukcie a riešenie ich statického zabezpečenia,

- výkresy výstuže monolitických železobetónových alebo predpätých konštrukcií a konštrukčných prvkov,

- výkresy výstuže prefabrikovaných železobetónových alebo predpätých prvkov a ich stykov,

- konštrukčná dokumentácia vyhradených technických zariadení a určených technických zariadení,

- návrhy debnenia a jeho zabezpečovacej konštrukcie počas výstavby,

- kladačské plány stavebných prvkov,

- kladačské plány potrubných a inštalačných vedení,

- priestorové schémy inštalácií a ich napojenia na strojno-technologické časti,

- konštrukčné a montážne dokumentácie a dielenské výkresy pre výrobu a montáž kovových a drevených konštrukcií,

- výrobné výkresy konštrukcií ťažkej a ľahkej prefabrikácie,

- materiálové a technické riešenia stykov, prestupov a spojov stavebných, technologických a inštalačných rozvodov a prvkov,

- dielenské dokumentácie pre výrobu stavebných prvkov,

- riešenia pre umiestnenie výrobkov vnútorného zariadenia a vybavenia vrátane spôsobu ich upevnenia na stavebné konštrukcie alebo zabudovania do stavebných konštrukcií,

- konštrukcie kotvenia a prichytenia káblových, potrubných a iných rozvodov,

- riešenie pracovných, montážnych a podperných lešení a skruží,

- technologické postupy pri výrobe stavebných a technologických konštrukcií a zariadení,

- technologické postupy pre prerušenia a odstávky pracovných postupov a fáz pri výrobe veľkoplošných a veľkoobjemových častí stavieb,

- špecifikácie zvarov, spojovacieho, kompenzačného a dištančného materiálu

stavebných prvkov a technologických inštalácií a vedení,

- stavebné a materiálové úpravy konštrukcií a ich povrchov vyplývajúce z

dokumentácií interiérov,

- spresnenia polôh inštalácií a vedení, ich vyústení a polôh a spresnenia polohy ovládacích a riadiacich prvkov,

- návrh povrchových úprav konštrukčných a ostatných prvkov stavby a návrh technológie, postupov a realizácie povrchových úprav,

- popisy technologických a technických postupov výroby,

- plán organizácie výstavby,

- plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý určí pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku,

y) ostatné typy dokumentácií výrobnej prípravy zhotoviteľa pre zabezpečenie kvality zhotovovanej stavby a bezpečnosti pri uskutočňovaní stavebných a montážnych prác počas výstavby, ak sú nevyhnutné.